




                                               Żywiec, dnia 19.02.2025r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102 a 34-300 Żywiec

Przedmiotem zamówienia jest: „Czyszczenie oraz przegląd eksploatacyjny separatorów substancji ropopochodnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego”.

Cześć I – wykonanie do 30.06.2025r.

1. Wykonanie przeglądu eksploatacyjnego separatorów substancji ropopochodnych i osadników w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego, dla  określenia stopnia zanieczyszczenia instalacji odpadami i konieczności ich czyszczenia, a także w celu oceny poprawności pracy całej instalacji. 
2. czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych i osadników, odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku tej usługi. Szacunkowa ilość separatorów do czyszczenia – cztery.* 
Cześć II – wykonanie do 30.10.2025r.

1. Wykonanie przeglądu eksploatacyjnego separatorów substancji ropopochodnych i osadników w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego, dla  określenia stopnia zanieczyszczenia instalacji odpadami i konieczności ich czyszczenia, a także w celu oceny poprawności pracy całej instalacji. 

2. czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych i osadników, odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku tej usługi. Szacunkowa ilość separatorów do czyszczenia – cztery.* 
Przed złożeniem oferty Oferent powinien dokonać wizji w terenie.
Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy dotyczący wykonania przeglądu eksploatacyjnego obejmuje:

1. sprawdzenie stanu technicznego włazów separatora;
2. kontrolę zewnętrzną instalacji;
3. kontrolę stanu odbiornika ścieków odprowadzanych z separatorów;
4. sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania poszczególnych elementów składowych separatora (pływaki, sekcje lamelowe, komory koalescencyjne, maty filtracyjne, wkłady koksowe itp.);
5. pomiar warstwy odseparowanego oleju w poszczególnych zbiornikach systemu;
6. pomiar warstwy szlamów zaolejonych zgromadzonych w poszczególnych zbiornikach systemu odpowiednimi narzędziami;
7. dokonanie wpisów w istniejącej książce eksploatacji separatora po dokonanym przeglądzie (; zalecenia co do dalszego postępowania np. termin następnego czyszczenia; numer decyzji właściwego organu administracyjnego na wytwarzanie odpadów w separatorach przez firmę wykonującą przegląd zgodnie z art. 3. 3 oraz art.17.1 1) ustawy o odpadach (DzU 2001.62.628) w trybie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi; itd.);
8. sporządzenie protokołu z wykonanego przeglądu; 
9. wykonanie materiału zdjęciowego z wykonanego przeglądu;
10. określenie terminu ewentualnego czyszczenia separatora.
11. Założenie książki dla nowego seperatora
Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy dotyczący czyszczenia obejmuje:

1. całkowite opróżnienie zbiorników instalacji;
2. dokładne umycie elementów składowych separatora;

3. wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów separatora;
4. ewentualnie wykonanie innych prac konserwatorskich, niezbędnych do prawidłowego działania separatorów i osadników;

5. dokładne umycie zbiorników;
6. wykonanie pomiaru pojemności użytkowej poszczególnych zbiorników;

7. odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych – pozostałości po wykonanym czyszczeniu;
8. dokonanie wpisów w istniejącej książce eksploatacji separatora po dokonanym czyszczeniu (odręczny szkic instalacji i jej opis - numeracja studzienek; opis stanu technicznego instalacji; numer decyzji właściwego organu administracyjnego na wytwarzanie odpadów w separatorach przez firmę wykonującą przegląd zgodnie z art. 3. 3 oraz art.17.1 1) ustawy o odpadach (DzU 2001.62.628) w trybie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi; itd.);
9. wykonanie materiału zdjęciowego z wykonanego czyszczenia;

10. napełnienie separatora czystą wodą, aż do przelewu na wylocie.

Wykonawca w ofercie przedstawia łączną cenę za wykonie przeglądu 27 separatorów substancji ropopochodnych (wykaz w tabeli nr 1) wraz z osadnikami oraz za wykonie wyżej wymienionych prac czyszczących dla dwóch separatorów. Zamawiający po dokonaniu przeglądu wskaże ilość oraz lokalizację separatorów, które należy wyczyścić.  

Termin wykonania zadania ustala się da części I do 30.06.2025r. dla części II do 30.10.2025r. Za wykonanie poszczególnych części wykonawcy przysługuje wynagrodzenie.

Usługa będzie traktowana za wykonaną w momencie podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru prac i będzie to podstawą do wystawienia faktury.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. o ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz. U. Nr 96 poz. 437).

Powierzone do wykonania prace składają się na przedmiot zamówienia będą wykonane przez Wykonawcę, jego sprzętem o narzędziami, z zachowaniem zasad BHP i PPOŻ.
* - Ilość separatorów podana przez Zamawiającego jest wyłącznie szacunkowa i służy tylko do wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert. Ilość separatorów przeznaczonych do czyszczenia może odbiegać od ilości wskazanych przez Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z ilości faktycznie wyczyszczonych separatorów i zaoferowanych cen jednostkowych. Umowa zawarta z wyłonionym wykonawcą rozliczana będzie na podstawie zaoferowanych w ofercie cen jednostkowych i faktycznie wykonanego zakresu usług.
2

