POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU

Nazwa: 	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn.: Odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej nr 1408 S Międzybrodzie Żywieckie - Żar w miejscowości Międzybrodzie Żywieckie wylotem z istniejącego przepustu poprzecznego pod drogą powiatową 
nr działki 3040/2 do zbiornika Porąbka (działka nr 3039/34 administrowana przez PGW Wody Polskie) wraz z zabezpieczeniem istniejącego wylotu.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- Czy Zamawiający posiada aktualne lub archiwalne pozwolenie wodnoprawne dotyczące odprowadzania wód opadowych przedmiotowym wylotem do zbiornika Porąbka? Jeżeli tak, czy zostanie ono udostępnione wraz z operatem wodnoprawnym?

- Zamawiający nie posiada pozwolenia wodnoprawnego

- Czy przedmiot zamówienia obejmuje uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego czy zmianę istniejącej decyzji wodnoprawnej?

- Przedmiot zamówienia obejmuje uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego.

- Czy Zamawiający udostępni dokumentację projektową lub powykonawczą kanalizacji deszczowej oraz przepustu pod drogą powiatową nr 1408 S?

- Zamawiający nie dysponuje dokumentacją projektową.

- Czy Zamawiający posiada aktualną inwentaryzację kanalizacji deszczowej objętej zakresem zamówienia?

- Kanalizacja deszczowa znajduje się w ewidencji geodezyjnej. Zamawiający nie ma informacji czy inwentaryzacja geodezyjna obejmuje całość kanalizacji.

- Czy Zamawiający posiada dane dotyczące powierzchni zlewni obsługiwanej przez przedmiotową kanalizację deszczową?

- Zamawiający nie posiada takich informacji.

- Czy Zamawiający posiada informacje dotyczące maksymalnych przepływów odprowadzanych wód opadowych lub wcześniejsze obliczenia hydrauliczne systemu?

- Zamawiający nie posiada takich informacji.

- Czy Zamawiający posiada informacje dotyczące stanu technicznego przepustu pod drogą powiatową oraz istniejącego wylotu?

- Określenie stanu technicznego przepustu jest przedmiotem postępowania przetargowego.

- Czy Zamawiający posiada wcześniejsze ekspertyzy, przeglądy techniczne lub opracowania dotyczące stanu technicznego kanalizacji i wylotu?

- Zamawiający nie posiada takich informacji.

- Czy Zamawiający potwierdza, że przepust i wylot stanowią legalnie wykonane urządzenia wodne?

- Według wiedzy Zamawiającego przepust został wykonany, przed wejściem w życie ustawy prawo wodne. Zamawiający nie posiada dokumentów potwierdzających tą informacje.

- W przypadku stwierdzenia braku wymaganych decyzji dla istniejących urządzeń wodnych, czy zakres zamówienia obejmuje również ich legalizację?

- Tak

- Czy Zamawiający posiada wyniki badań jakości odprowadzanych wód opadowych, 
a jeżeli tak – czy zostaną one udostępnione?

- Zamawiający nie posiada takich informacji.

- Czy na przedmiotowym odcinku kanalizacji funkcjonują urządzenia podczyszczające wody opadowe? Jeżeli tak, czy Zamawiający udostępni ich dokumentację?

- Zamawiający nie posiada takich urządzeń.

- Czy Zamawiający udostępni aktualne mapy do celów projektowych lub dane geodezyjne niezbędne do opracowania dokumentacji?

- Mapy dostępne są na portalu mapowym Starostwa Powiatowego w Żywcu pod adresem https://mapy.zywiec.powiat.pl/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-portal/department/GEO Mapa obejmująca obszar przepustu, dołączona została do materiałów przetargowych.

- Czy wykonanie inwentaryzacji obejmuje pełne rozpoznanie przebiegu kanalizacji wraz z ewentualnymi odkrywkami i pomiarami geodezyjnymi, czy też Zamawiający posiada dane umożliwiające ograniczenie zakresu prac terenowych?

- Inwentaryzacja obejmuje następujący zakres:

- Inwentaryzację kanalizacji deszczowej w zakresie niezbędnym do wykonania operatu wodnoprawnego i uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Dotyczy to zarówno kanalizacji eksploatowanej przez Zamawiającego, jak i kanalizacji obcej.

- Inwentaryzacja przepustu pod drogą powiatową wraz wylotem kanalizacji. W ramach inwentaryzacji należy także dokonać oceny stanu technicznego urządzeń.

- Czy Zamawiający przewiduje konieczność wykonania inspekcji CCTV kanalizacji deszczowej w celu oceny jej stanu technicznego?

- Oceny stanu technicznego należy dokonać w zakresie opisanym w odpowiedzi w p. 14.. Inspekcji CCTV należy dokonać, jeżeli nie będzie innej możliwości oceny stanu technicznego przepustu.

- Czy kosztorys szacunkowy ma obejmować wyłącznie prace naprawcze dotyczące przepustu i wylotu, czy również całej kanalizacji w obrębie zlewni?

- Zakres kosztorysu szacunkowego obejmuje przepust wraz z wylotem kanalizacji

- Czy Zamawiający przewiduje konieczność wykonania projektu budowlanego lub wykonawczego dla prac naprawczych wskazanych w opracowaniu?

- Nie

- Czy Zamawiający przewiduje konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień, 
w szczególności z PGW Wody Polskie jako administratorem zbiornika?

- Tak

- Czy Zamawiający zapewni dostęp do terenu oraz infrastruktury na potrzeby wizji lokalnej i inwentaryzacji?

- Tak w zakresie działek będących własnością Zamawiającego.

- Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia dotyczy jednego wylotu 
i jednego przepustu, bez konieczności analizowania innych elementów systemu odwodnienia?

- Dotyczy jednego wylotu i jednego przepustu wraz z całą kanalizacją funkcjonalnie z nim związaną.

- Prosimy o wskazanie jednoznacznej lokalizacji istniejącego wylotu poprzez podanie jego współrzędnych w obowiązującym państwowym układzie współrzędnych 
(PL-2000) lub potwierdzenie, że ich ustalenie należy do zakresu prac Wykonawcy.

- Lokalizacja przepustu wskazana została na mapie stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego. Zadanie dotyczy przepustu oznaczonego jako KdD1000. Nadanie współrzędnych, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji operatu wodnoprawnego i procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, leży po stronie Wykonawcy.

- Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji w przypadku przedłużających się procedur administracyjnych niezależnych od Wykonawcy?

- Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

- Czy Zamawiający potwierdza, że zakres zamówienia nie obejmuje projektowania przebudowy lub budowy nowej kanalizacji deszczowej, a jedynie określenie stanu technicznego istniejących urządzeń oraz wskazanie zakresu ewentualnych prac naprawczych w formie opracowania opisowego wraz z kosztorysem szacunkowym?

- Zakres zadania obejmuje uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz wykonanie ekspertyzy technicznej obejmującej przepust wraz z wylotem kanalizacji do jeziora Międzybrodzkiego oraz wskazanie zakresu ewentualnych prac zmierzających do przywrócenia urządzeń do należytego stanu technicznego w formie opracowania opisowego wraz z kosztorysem szacunkowym

- Czy Zamawiający potwierdza, że zakres inwentaryzacji kanalizacji deszczowej obejmuje wyłącznie odcinek bezpośrednio związany z przepustem pod drogą powiatową oraz wylotem do zbiornika, bez konieczności inwentaryzacji całej sieci kanalizacji w miejscowości?

- Wykonawca winien dokonać także inwentaryzacji całej sieci kanalizacji deszczowej, funkcjonalnie związanej z przepustem, w zakresie niezbędnym do wykonania operatu wodnoprawnego i określenia zajętości kanałów.

- Czy Zamawiający potwierdza, że wykonanie zadania nie wymaga prowadzenia robót odkrywkowych, rozbiórek nawierzchni drogowej ani innych prac budowlanych w celu ustalenia przebiegu lub stanu technicznego kanalizacji, a ocena stanu technicznego może zostać wykonana na podstawie dostępnych danych oraz oględzin terenowych?

- Zamawiający zakłada że zadanie nie wymaga prowadzenia robót budowlanych, jednakże to Wykonawca jest odpowiedzialny za dobór metod, które pozwolą na zrealizowanie zadania.

- Ekspertyzę stanu technicznego przepustu pod drogą powiatową wraz z wylotem do jeziora Międzybrodzkiego, należy wykonać w taki sposób aby nie naruszyć nawierzchni jezdni i chodnika.

- Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez zapis „wraz 
z zabezpieczeniem istniejącego wylotu”. Czy zakres zamówienia obejmuje wyłącznie ocenę stanu technicznego oraz wskazanie zakresu niezbędnych prac zabezpieczających wraz z kosztorysem, czy również opracowanie dokumentacji projektowej lub realizację robót zabezpieczających?

- Zakres nie obejmuje wykonania dokumentacji projektowej, nie obejmuje także robót budowlanych.

Mając na uwadze powyższe kwestie, których wyjaśnienie ma istotny wpływ na prawidłowe przygotowanie oferty oraz rzetelną kalkulację kosztów realizacji zamówienia, zwracamy się 
z uprzejmą prośbą o udzielenie stosownych wyjaśnień oraz o rozważenie możliwości wydłużenia terminu składania ofert.