Zakres stosowania

Standard techniczny stosuje się w celu odbioru:

- Zadań projektowych

- Zadań prowadzonych w formule zaprojektuj i buduj, dla części projektowej.

Wymagania ogólne

Wykonane opracowanie stanowić będzie podstawę wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu publicznego,

Mając na uwadze przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności art. 99 ustawy, Zamawiający wymaga aby w wykonanych opracowaniach nie przywoływać nazw własnych i aby nie zawierać innych zapisów utrudniających konkurencje.

Wymagania szczegółowe

Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentacje projektową, wraz z pozostałymi opracowaniami, w następującej formie:

- Komplet wymaganych opracowań w formie papierowej, zszytych w formacie A4 (do wpięcia) – w 4 egzemplarzach

- Komplet wymaganych opracowań w formie elektronicznej, identyczny z opracowaniem w wersji papierowej, na nośniku płyty CD lub pendrive, w następujących formatach:

  - Całość dokumentacji w formacie *.pdf. Pliki należy scalić tak by odpowiadały wykazie opracowań zgodnie z zakresem umowy.

    - Dodatkowo całość dokumentacji w wersji edytowalnej:

      - wszystkie rysunki (za wyjątkiem zeskanowanych rysunków uzgodnień), w tym także projekt zagospodarowania terenu, w formacie *.dwg,

      - oryginał mapy do celów projektowych w formacie *.dxf lub *.dwg,

      - pliki tekstowe w formacie *.doc lub *.odt,

      - pliki kosztorysowe w formacie oryginalnym programu w którym kosztorys został sporządzony oraz dodatkowo w formacie *.xls lub *.odf,

      - pozostałe pliki w formatach uzgodnionych z zamawiającym.

Całość dokumentacji w wersji papierowej należy umieścić w kartonie archiwizacyjnym, opisanym na boku dłuższym i krótszym w następujący sposób:

- numer umowy;

- nazwa zadania;

- inwestor;

- jednostka projektowa, nazwa firmy + imię i nazwisko głównego projektanta;

- zawartość kartonu archiwizacyjnego.